## T1 NIST Values
Solution | Field strength (T) | NiCl2 Concentration (mM) | Temp (C) | T1 reported (ms) | T1 uncertainty (ms) | T2 reported (ms) | T2 uncertainty (ms)
T1-14 | 3.0067 | 65.3 | 16 | 21.94 | 0.31 | 15.8 | 0.19
T1-14 | 3.0067 | 65.3 | 18 | 21.62 | 0.31 | 15.47 | 0.19
T1-14 | 3.0067 | 65.3 | 20 | 21.44 | 0.31 | 15.3 | 0.19
T1-14 | 3.0067 | 65.3 | 22 | 21.28 | 0.31 | 15.22 | 0.19
T1-14 | 3.0067 | 65.3 | 24 | 21.26 | 0.31 | 15.33 | 0.19
T1-14 | 3.0067 | 65.3 | 26 | 21.31 | 0.31 | 15.49 | 0.19
T1-13 | 3.0067 | 46 | 16 | 31.05 | 0.62 | 22.37 | 0.38
T1-13 | 3.0067 | 46 | 18 | 30.65 | 0.62 | 21.99 | 0.38
T1-13 | 3.0067 | 46 | 20 | 30.4 | 0.62 | 21.76 | 0.38
T1-13 | 3.0067 | 46 | 22 | 30.27 | 0.62 | 21.74 | 0.38
T1-13 | 3.0067 | 46 | 24 | 30.25 | 0.62 | 21.84 | 0.38
T1-13 | 3.0067 | 46 | 26 | 30.31 | 0.62 | 22.09 | 0.38
T1-12 | 3.0067 | 32.7 | 16 | 43.79 | 0.44 | 31.55 | 0.27
T1-12 | 3.0067 | 32.7 | 18 | 43.24 | 0.44 | 30.97 | 0.27
T1-12 | 3.0067 | 32.7 | 20 | 42.89 | 0.44 | 30.66 | 0.27
T1-12 | 3.0067 | 32.7 | 22 | 42.72 | 0.44 | 30.63 | 0.27
T1-12 | 3.0067 | 32.7 | 24 | 42.7 | 0.44 | 30.83 | 0.27
T1-12 | 3.0067 | 32.7 | 26 | 42.8 | 0.44 | 30.71 | 0.27
T1-11 | 3.0067 | 23.3 | 16 | 61.49 | 0.88 | 43.57 | 0.54
T1-11 | 3.0067 | 23.3 | 18 | 60.7 | 0.87 | 42.91 | 0.54
T1-11 | 3.0067 | 23.3 | 20 | 60.21 | 0.87 | 42.44 | 0.54
T1-11 | 3.0067 | 23.3 | 22 | 59.97 | 0.88 | 42.42 | 0.54
T1-11 | 3.0067 | 23.3 | 24 | 60 | 0.87 | 42.67 | 0.54
T1-11 | 3.0067 | 23.3 | 26 | 60.17 | 0.87 | 43.22 | 0.54
T1-10 | 3.0067 | 16.5 | 16 | 87.47 | 1.24 | 62.36 | 0.76
T1-10 | 3.0067 | 16.5 | 18 | 86.41 | 1.24 | 61.6 | 0.76
T1-10 | 3.0067 | 16.5 | 20 | 85.75 | 1.24 | 60.86 | 0.77
T1-10 | 3.0067 | 16.5 | 22 | 85.03 | 1.24 | 60.96 | 0.76
T1-10 | 3.0067 | 16.5 | 24 | 85.01 | 1.24 | 61.27 | 0.76
T1-10 | 3.0067 | 16.5 | 26 | 85.28 | 1.24 | 62.12 | 0.77
T1-9 | 3.0067 | 11.3 | 16 | 122.99 | 1.75 | 89.01 | 1.08
T1-9 | 3.0067 | 11.3 | 18 | 121.79 | 1.75 | 87.65 | 1.08
T1-9 | 3.0067 | 11.3 | 20 | 121.08 | 1.75 | 86.91 | 1.09
T1-9 | 3.0067 | 11.3 | 22 | 120.8 | 1.75 | 86.85 | 1.08
T1-9 | 3.0067 | 11.3 | 24 | 120.9 | 1.75 | 87.27 | 1.08
T1-9 | 3.0067 | 11.3 | 26 | 121.34 | 1.75 | 88.37 | 1.09
T1-8 | 3.0067 | 7.74 | 16 | 177.68 | 2.47 | 129.78 | 1.54
T1-8 | 3.0067 | 7.74 | 18 | 175.94 | 2.47 | 127.33 | 1.54
T1-8 | 3.0067 | 7.74 | 20 | 174.95 | 2.48 | 126.33 | 1.55
T1-8 | 3.0067 | 7.74 | 22 | 174.59 | 2.47 | 126.49 | 1.54
T1-8 | 3.0067 | 7.74 | 24 | 174.78 | 2.47 | 126.91 | 1.54
T1-8 | 3.0067 | 7.74 | 26 | 175.48 | 2.48 | 128.28 | 1.55
T1-7 | 3.0067 | 5.43 | 16 | 243.77 | 3.49 | 178.68 | 2.18
T1-7 | 3.0067 | 5.43 | 18 | 241.84 | 3.49 | 176.11 | 2.18
T1-7 | 3.0067 | 5.43 | 20 | 240.86 | 3.51 | 174.99 | 2.2
T1-7 | 3.0067 | 5.43 | 22 | 240.75 | 3.49 | 175.07 | 2.18
T1-7 | 3.0067 | 5.43 | 24 | 241.31 | 3.49 | 176.15 | 2.18
T1-7 | 3.0067 | 5.43 | 26 | 242.45 | 3.51 | 178.08 | 2.2
T1-6 | 3.0067 | 3.68 | 16 | 343 | 4.93 | 252.21 | 3.1
T1-6 | 3.0067 | 3.68 | 18 | 341.53 | 4.94 | 249.23 | 3.11
T1-6 | 3.0067 | 3.68 | 20 | 341.58 | 4.97 | 248.03 | 3.14
T1-6 | 3.0067 | 3.68 | 22 | 342.58 | 4.93 | 248.15 | 3.1
T1-6 | 3.0067 | 3.68 | 24 | 344.23 | 4.94 | 250.05 | 3.11
T1-6 | 3.0067 | 3.68 | 26 | 346.67 | 4.97 | 253.8 | 3.14
T1-5 | 3.0067 | 2.52 | 16 | 483.91 | 6.95 | 358.92 | 4.43
T1-5 | 3.0067 | 2.52 | 18 | 482.91 | 7.01 | 355.15 | 4.46
T1-5 | 3.0067 | 2.52 | 20 | 484.97 | 7.06 | 354.38 | 4.51
T1-5 | 3.0067 | 2.52 | 22 | 486.92 | 6.95 | 356.14 | 4.43
T1-5 | 3.0067 | 2.52 | 24 | 490.24 | 7.01 | 359.8 | 4.46
T1-5 | 3.0067 | 2.52 | 26 | 494.55 | 7.06 | 365.21 | 4.51
T1-4 | 3.0067 | 1.64 | 16 | 675.07 | 9.94 | 519.26 | 6.45
T1-4 | 3.0067 | 1.64 | 18 | 686.88 | 10.02 | 520.94 | 6.49
T1-4 | 3.0067 | 1.64 | 20 | 690.08 | 10.12 | 521.27 | 6.57
T1-4 | 3.0067 | 1.64 | 22 | 695.01 | 9.94 | 523.08 | 6.45
T1-4 | 3.0067 | 1.64 | 24 | 701.06 | 10.02 | 528.55 | 6.49
T1-4 | 3.0067 | 1.64 | 26 | 709.48 | 10.12 | 538.22 | 6.57
T1-3 | 3.0067 | 1.04 | 16 | 950.71 | 13.82 | 731.7 | 9.09
T1-3 | 3.0067 | 1.04 | 18 | 963.56 | 14.02 | 735.31 | 9.19
T1-3 | 3.0067 | 1.04 | 20 | 987.27 | 14.22 | 736.97 | 9.32
T1-3 | 3.0067 | 1.04 | 22 | 1000.81 | 13.82 | 744.39 | 12.88
T1-3 | 3.0067 | 1.04 | 24 | 1015.7 | 14.02 | 755.94 | 12.99
T1-3 | 3.0067 | 1.04 | 26 | 1030.78 | 14.22 | 768.69 | 13.03
T1-2 | 3.0067 | 0.6 | 16 | 1274.07 | 19.44 | 990.77 | 12.88
T1-2 | 3.0067 | 0.6 | 18 | 1317.71 | 19.97 | 1010.28 | 12.99
T1-2 | 3.0067 | 0.6 | 20 | 1330.16 | 20.41 | 1026.78 | 13.03
T1-2 | 3.0067 | 0.6 | 22 | 1355.29 | 19.44 | 1040.25 | 12.88
T1-2 | 3.0067 | 0.6 | 24 | 1367.79 | 19.97 | 1048.13 | 12.99
T1-2 | 3.0067 | 0.6 | 26 | 1395.94 | 20.41 | 1067.14 | 13.03
T1-1 | 3.0067 | 0.29 | 16 | 1766.68 | 28.54 | 1348.91 | 18.96
T1-1 | 3.0067 | 0.29 | 18 | 1830.34 | 29.44 | 1455.09 | 19.72
T1-1 | 3.0067 | 0.29 | 20 | 1883.97 | 30.32 | 1489.41 | 20.41
T1-1 | 3.0067 | 0.29 | 22 | 1937.34 | 28.54 | 1520.77 | 18.96
T1-1 | 3.0067 | 0.29 | 24 | 1987.5 | 29.44 | 1532.32 | 19.72
T1-1 | 3.0067 | 0.29 | 26 | 2066.95 | 30.32 | 1578.57 | 20.41