## T2 NIST Values
Solution | Field strength (T) | MnCl2 Concentration (mM) | Temp (C) | T1 reported (ms) | T1 uncertainty (ms) | T2 reported (ms) | T2 uncertainty (ms)
T2-14 | 3.0067 | 1.5996 | 16 | 73.65 | 1.84 | 4.79 | 0.05
T2-14 | 3.0067 | 1.5996 | 18 | 77.93 | 1.95 | 4.93 | 0.05
T2-14 | 3.0067 | 1.5996 | 20 | 82.46 | 2.06 | 5.1 | 0.05
T2-14 | 3.0067 | 1.5996 | 22 | 87.08 | 2.18 | 5.28 | 0.05
T2-14 | 3.0067 | 1.5996 | 24 | 91.82 | 2.3 | 5.48 | 0.05
T2-14 | 3.0067 | 1.5996 | 26 | 96.54 | 2.41 | 5.69 | 0.05
T2-13 | 3.0067 | 1.1274 | 16 | 104.57 | 2.61 | 6.83 | 0.06
T2-13 | 3.0067 | 1.1274 | 18 | 110.49 | 2.76 | 7.04 | 0.07
T2-13 | 3.0067 | 1.1274 | 20 | 116.7 | 2.92 | 7.27 | 0.07
T2-13 | 3.0067 | 1.1274 | 22 | 123.22 | 3.08 | 7.49 | 0.07
T2-13 | 3.0067 | 1.1274 | 24 | 129.67 | 3.24 | 7.76 | 0.07
T2-13 | 3.0067 | 1.1274 | 26 | 136.34 | 3.41 | 8.06 | 0.08
T2-12 | 3.0067 | 0.7902 | 16 | 141.21 | 3.53 | 9.88 | 0.09
T2-12 | 3.0067 | 0.7902 | 18 | 149.28 | 3.73 | 10.17 | 0.1
T2-12 | 3.0067 | 0.7902 | 20 | 158.17 | 3.95 | 10.52 | 0.1
T2-12 | 3.0067 | 0.7902 | 22 | 166.64 | 4.17 | 10.88 | 0.1
T2-12 | 3.0067 | 0.7902 | 24 | 175.31 | 4.38 | 11.25 | 0.11
T2-12 | 3.0067 | 0.7902 | 26 | 184.07 | 4.6 | 11.67 | 0.11
T2-11 | 3.0067 | 0.5555 | 16 | 203.53 | 5.09 | 13.94 | 0.13
T2-11 | 3.0067 | 0.5555 | 18 | 214.8 | 5.37 | 14.28 | 0.13
T2-11 | 3.0067 | 0.5555 | 20 | 226.53 | 5.66 | 14.74 | 0.14
T2-11 | 3.0067 | 0.5555 | 22 | 238.33 | 5.96 | 15.24 | 0.14
T2-11 | 3.0067 | 0.5555 | 24 | 250.62 | 6.27 | 15.8 | 0.15
T2-11 | 3.0067 | 0.5555 | 26 | 263.09 | 6.58 | 16.39 | 0.15
T2-10 | 3.0067 | 0.4276 | 16 | 262.14 | 6.55 | 18.22 | 0.17
T2-10 | 3.0067 | 0.4276 | 18 | 277.38 | 6.93 | 18.78 | 0.18
T2-10 | 3.0067 | 0.4276 | 20 | 292.87 | 7.32 | 19.4 | 0.18
T2-10 | 3.0067 | 0.4276 | 22 | 308.92 | 7.72 | 20.07 | 0.19
T2-10 | 3.0067 | 0.4276 | 24 | 325.23 | 8.13 | 20.78 | 0.2
T2-10 | 3.0067 | 0.4276 | 26 | 341.74 | 8.54 | 21.56 | 0.2
T2-9 | 3.0067 | 0.2768 | 16 | 384.99 | 9.62 | 28.04 | 0.26
T2-9 | 3.0067 | 0.2768 | 18 | 408.05 | 10.2 | 28.93 | 0.27
T2-9 | 3.0067 | 0.2768 | 20 | 431.22 | 10.78 | 29.88 | 0.28
T2-9 | 3.0067 | 0.2768 | 22 | 454.82 | 11.37 | 30.92 | 0.29
T2-9 | 3.0067 | 0.2768 | 24 | 478.81 | 11.97 | 32.06 | 0.3
T2-9 | 3.0067 | 0.2768 | 26 | 503.3 | 12.58 | 33.25 | 0.31
T2-8 | 3.0067 | 0.193 | 16 | 531.6 | 13.29 | 41.53 | 0.39
T2-8 | 3.0067 | 0.193 | 18 | 563.86 | 14.1 | 42.63 | 0.4
T2-8 | 3.0067 | 0.193 | 20 | 599.96 | 15 | 44.24 | 0.42
T2-8 | 3.0067 | 0.193 | 22 | 634.59 | 15.86 | 45.86 | 0.43
T2-8 | 3.0067 | 0.193 | 24 | 669.56 | 16.74 | 47.66 | 0.45
T2-8 | 3.0067 | 0.193 | 26 | 703.51 | 17.59 | 49.26 | 0.46
T2-7 | 3.0067 | 0.1353 | 16 | 711.11 | 17.78 | 59.45 | 0.56
T2-7 | 3.0067 | 0.1353 | 18 | 757.34 | 18.93 | 61.31 | 0.58
T2-7 | 3.0067 | 0.1353 | 20 | 805.1 | 20.13 | 63.42 | 0.6
T2-7 | 3.0067 | 0.1353 | 22 | 848.64 | 21.33 | 65.65 | 0.62
T2-7 | 3.0067 | 0.1353 | 24 | 892.41 | 22.31 | 67.82 | 0.64
T2-7 | 3.0067 | 0.1353 | 26 | 937.12 | 23.43 | 70.57 | 0.66
T2-6 | 3.0067 | 0.0934 | 16 | 892.29 | 22.31 | 81.86 | 0.77
T2-6 | 3.0067 | 0.0934 | 18 | 972.48 | 24.31 | 85.92 | 0.81
T2-6 | 3.0067 | 0.0934 | 20 | 1026.43 | 25.66 | 88.89 | 0.84
T2-6 | 3.0067 | 0.0934 | 22 | 1083.42 | 27.09 | 92.3 | 0.87
T2-6 | 3.0067 | 0.0934 | 24 | 1141.5 | 28.54 | 95.97 | 0.9
T2-6 | 3.0067 | 0.0934 | 26 | 1202.4 | 30.06 | 99.89 | 0.94
T2-5 | 3.0067 | 0.0626 | 16 | 1307.88 | 32.7 | 154.07 | 1.45
T2-5 | 3.0067 | 0.0626 | 18 | 1417.53 | 35.44 | 159.77 | 1.5
T2-5 | 3.0067 | 0.0626 | 20 | 1510.76 | 37.77 | 166.9 | 1.57
T2-5 | 3.0067 | 0.0626 | 22 | 1589.88 | 39.75 | 172.51 | 1.62
T2-5 | 3.0067 | 0.0626 | 24 | 1687.39 | 42.18 | 180.8 | 1.7
T2-5 | 3.0067 | 0.0626 | 26 | 1774.24 | 44.36 | 188.16 | 1.77
T2-4 | 3.0067 | 0.0434 | 16 | 1341.07 | 33.53 | 161.07 | 1.51
T2-4 | 3.0067 | 0.0434 | 18 | 1466.78 | 36.67 | 169.02 | 1.59
T2-4 | 3.0067 | 0.0434 | 20 | 1549.98 | 38.75 | 175.05 | 1.65
T2-4 | 3.0067 | 0.0434 | 22 | 1626.53 | 40.66 | 181.48 | 1.71
T2-4 | 3.0067 | 0.0434 | 24 | 1715.06 | 42.88 | 187.21 | 1.76
T2-4 | 3.0067 | 0.0434 | 26 | 1801.61 | 45.04 | 192.23 | 1.81
T2-3 | 3.0067 | 0.0282 | 16 | 1657.68 | 41.44 | 247.93 | 2.33
T2-3 | 3.0067 | 0.0282 | 18 | 1783.21 | 44.58 | 257.47 | 2.42
T2-3 | 3.0067 | 0.0282 | 20 | 1901.28 | 47.53 | 267.29 | 2.51
T2-3 | 3.0067 | 0.0282 | 22 | 2009.05 | 50.23 | 276.98 | 2.6
T2-3 | 3.0067 | 0.0282 | 24 | 2119.34 | 52.98 | 287.48 | 2.7
T2-3 | 3.0067 | 0.0282 | 26 | 2232.44 | 55.81 | 299.08 | 2.81
T2-2 | 3.0067 | 0.0181 | 16 | 1874.96 | 46.87 | 357.4 | 3.36
T2-2 | 3.0067 | 0.0181 | 18 | 2073.94 | 51.85 | 370.54 | 3.48
T2-2 | 3.0067 | 0.0181 | 20 | 2185.54 | 54.64 | 379.48 | 3.57
T2-2 | 3.0067 | 0.0181 | 22 | 2302.78 | 57.57 | 392.49 | 3.69
T2-2 | 3.0067 | 0.0181 | 24 | 2424.62 | 60.62 | 406.02 | 3.82
T2-2 | 3.0067 | 0.0181 | 26 | 2546.04 | 63.65 | 420.75 | 3.96
T2-1 | 3.0067 | 0.0108 | 16 | 2669.83 | 66.75 | 1705.84 | 16.03
T2-1 | 3.0067 | 0.0108 | 18 | 2862.34 | 71.56 | 1823.56 | 17.14
T2-1 | 3.0067 | 0.0108 | 20 | 3025.17 | 75.63 | 1928.33 | 18.13
T2-1 | 3.0067 | 0.0108 | 22 | 3191.54 | 79.79 | 2023.15 | 19.02
T2-1 | 3.0067 | 0.0108 | 24 | 3365.05 | 84.13 | 2139.79 | 20.11
T2-1 | 3.0067 | 0.0108 | 26 | 3536.79 | 88.42 | 2205.31 | 20.73